# УЧЕБНЫЙ ПЛАН

«СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА) (ГОСТ ISO/IEC 17025). АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К АККРЕДИТАЦИИ, ПОДТВЕРЖДЕНИЮ КОМПЕТЕНТНОСТИ, РАСШИРЕНИЮ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ»

(название дополнительной профессиональной программы повышения квалификации)

Цель: повышение квалификации менеджеров по качеству испытательной лаборатории (центра) (далее – ИЛ/ИЛЦ), получение и совершенствование теоретических знаний и практических навыков по реализации требований национальной системы аккредитации (далее – НСА) при подготовке к аккредитации, подтверждению компетентности, расширению области аккредитации.

Категория слушателей: руководители организаций, заместители руководителей организаций, руководители ИЛ/ИЛЦ, заместители руководителей ИЛ/ИЛЦ, специалисты по управлению качеством ИЛ/ИЛЦ, руководители структурных подразделений ИЛ/ИЛЦ.

Срок обучения: 16 академических часов (форма обучения – дистанционная 2 рабочих дня)

| № п/п | Наименование образовательного модуля, разделов дисциплин и тем | Всего часов | В том числе (час.) |  |  | Виды контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Л * | СР ** | ПЗ, С *** |  |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Требования к работе испытательных лабораторий (центров) в национальной системе аккредитации при подготовке к аккредитации, подтверждению компетентности, расширению области аккредитации. | 2 | 2 | - | - | Т/К |
|  | СМ № 03.1-9.0013 Схема аккредитации испытательных лабораторий (центров) в национальной системе аккредитации (в действующей редакции). Анкета самообследования. | 2 | 2 | - | - | Т/К |
|  | СМ № 03.1-1.0018 РУКОВОДСТВО по проведению оценки соответствия испытательных лабораторий (центров) критериям аккредитации (в действующей редакции). | 2 | 2 | - | - | Т/К |
|  | СМ № 03.1-1.0007 РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ УДАЛЕННОЙ ОЦЕНКИ (в действующей редакции). СМ № 02.1-3.0001 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению удаленной оценки в рамках оказания государственных услуг (в действующей редакции). СМ № 02.1-3.0002 ИНСТРУКЦИЯ по подписанию документов электронной подписью (в действующей редакции). | 2 | 2 | - | - | Т/К |
|  | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 ноября 2021 года № 2050 (в действующей редакции) МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 16 августа 2021 г. № 496 (в действующей редакции) ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 марта 2022 г. № 353 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2022 ГОДУ (в действующей редакции) | 2 | 2 | - | - | Т/К |
|  | Обзор ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (в действующей редакции) Обзор критериев аккредитации испытательных лабораторий (центров) (в действующей редакции) Приказ Минэкономразвития России от «26» октября 2010 г. № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации» | 2 | 2 | - | - | Т/К |
|  | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 17 октября 2024 года № 649 (в действующей редакции) МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 28 мая 2021 года № 300 (в действующей редакции) | 2 | 2 | - | - | Т/К |
|  | Итоговый контроль | 2 |  |  | 2 | Т/К |
|  | Итого | 16 | 14 |  | 2 |  |

Л* – лекции;

СР** – самостоятельная работа;

ПЗ, С*** – практические занятия, С – стажировка.

Итого: 16 академических часов.

В учебный план могут быть внесены изменения и дополнения